SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

PROGRAMA de Supervisión 2017 para la verificación de instalaciones, vehículos, equipos y actividades de permisionarios de transporte, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo.

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 2017 PARA LA VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y ACTIVIDADES DE PERMISIONARIOS DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO.

CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ-FUNES, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo Transitorio Décimo Noveno, segundo párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.; 17 y 32 Bis fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o., de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1o., 3o., fracciones XI, inciso d, y XVI,  5o., fracciones VIII, IX, XXI y XXX, 6o., 31, fracciones I y VIII, Quinto y Noveno Transitorios, todos ellos de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 84, fracciones XVIII y XX, 95, 129 y 131, de la Ley 
de Hidrocarburos; 1o., 2o., fracción II, 3o., 73, 88, 89, de La Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 97, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2o., fracción XXXI, inciso d) y segundo párrafo, 5o., fracción I, 41, 42, 43 y 45 Bis, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 1o., 2o., fracción VIII, 3o., párrafos primero y segundo, fracciones I, V y XLVII, 4o., fracción VI, 12 fracciones V y X, y 14, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente  del Sector Hidrocarburos, se emite el siguiente:

CONSIDERANDO

Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, en el cual en su Transitorio Decimonoveno se ordenó crear a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Que con fecha 11 de agosto de 2014, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se llevó a cabo la publicación de las Leyes secundarias de la Reforma Energética, entre las que se expidió la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuyo objeto establecido en su artículo 1, fue la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos supervisando entre otras, la seguridad industrial y operativa de las actividades del sector.

Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las dependencias competentes determinarán, tratándose de las normas oficiales mexicanas, los procedimientos para la evaluación de la conformidad cuando para fines oficiales requieran comprobar el cumplimiento de las mismas, a consecuencia de esto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008 el Procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar a cabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas licuado de petróleo.

Que el 26 de marzo de 2009, se publicó el Acuerdo que reforma el procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar a cabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas licuado de petróleo, sujetas a la observancia por parte de permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, procedimiento que obligaba a la publicación anual de un Programa de Supervisión, por parte de la Secretaría de Energía, en virtud de las facultades que le estaban conferidas.

Que en el Quinto Transitorio de esta Ley, quedó previsto que en tanto no entren en vigor las disposiciones administrativas de carácter general y normas oficiales mexicanas que expida la Agencia, continuarán vigentes y serán obligatorias para todos los regulados, los lineamientos, disposiciones técnicas y administrativas, acuerdos, criterios y normas emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, que regulen las actividades previstas en la Ley y que hubiesen sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación o en 
los portales de internet de dichas dependencias.

Que el 31 de octubre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en el que quedó establecido que la Agencia tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiende la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos y demás ordenamientos aplicables en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente del sector.

Que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, entró en funciones el 2 de marzo de 2015, conforme a lo previsto en el Primero Transitorio de su Reglamento Interior y derivado de los ordenamientos legales y reglamentarios citados anteriormente, la Agencia continuará realizando las funciones de supervisión y verificación en materia de seguridad respecto de las actividades que se venían regulando por la Secretaría de Energía, respecto al Transporte, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medios distintos a ductos.

Que derivado de lo anterior, el Procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar a cabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas licuado de petróleo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008 y el Acuerdo de 26 de marzo de 2009 que lo modifica, continuarán vigentes y serán obligatorios para todos los regulados hasta en tanto entren en vigor nuevas disposiciones que las sustituyan, tal y como lo establece el Quinto Transitorio de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Que derivado de los ordenamientos legales y reglamentarios citados anteriormente, corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
la publicación del Programa de Supervisión 2017, previsto en el Procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar a cabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas licuado de petróleo para realizar supervisar y vigilar el cumplimiento de dichos ordenamientos y demás normatividad aplicable en materia de seguridad operativa, respecto de las actividades de transporte, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, por medios distintos a ductos, previstas en dicho Programa.

Que la publicación del presente Programa en el Diario Oficial de la Federación es un mandato legal previsto en los numerales 4.1.y 5.1.1. del Procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar a cabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas licuado de petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2008.

Por lo anterior, se expide el siguiente:

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 2017 PARA LA VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES, 
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y ACTIVIDADES DE PERMISIONARIOS DE TRANSPORTE
DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS L.P.

ÍNDICE

1.	Alcance

2.	Definiciones

3.	Referencias

4.	Cumplimiento del programa

5.	Calendario

6.	Sanciones

7.	Diversos

8.	Transitorios

1. Alcance

El presente Programa de Supervisión es aplicable a las personas físicas y morales que sean titulares de permisos o autorizaciones válidos y vigentes en términos de lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para llevar a cabo las actividades de transporte, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo mediante los siguientes permisos:

a)	Transporte de Gas Licuado de Petróleo por medios Distintos a Ductos.

b)	Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución.

c)	Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo mediante Estación de Servicio con fin específico.

2. Definiciones

Para los efectos de este Programa de Supervisión, se entenderá por:

2.1 Agencia.

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

2.2 DPD.

Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución.

2.3 EEXP.

Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo mediante Estación de Servicio con fin específico.

2.4 Gas L.P.

Aquél que es obtenido de los procesos de refinación del Petróleo y de las plantas procesadoras de Gas Natural y está compuesto primordialmente de gas butano y propano.

2.5 Ley.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

2.6 Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s).

Regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

2.7 PEC.

El Procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar a cabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas L.P., sujetas a la observación por parte 
de permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, publicado el 29 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; así como el Acuerdo que lo reforma, publicado 
el 26 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.

2.8 Permisionario.

Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o entidad paraestatal, o cualquier particular que sea titular de un permiso para llevar la realización de las actividades previstas en la Ley de Hidrocarburos.

2.9 Programa.

El presente Programa de Supervisión.

2.10 Regulado.

Las empresas productivas del Estado, las personas físicas y morales de los sectores públicos, social y privado que realicen actividades reguladas y materia de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

2.11 Reporte técnico.

Documento emitido y avalado por una unidad de verificación, mediante el cual se hacen constar los resultados de la evaluación de la conformidad de las instalaciones, vehículos, equipos y actividades 
de los permisionarios, sujetos a la NOM en materia de Gas L.P.

2.12 TDD.

Transporte de Gas Licuado de Petróleo por medios Distintos a Ductos.

2.13 Unidades de Verificación (UV).

Personas acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas en materia de Gas L.P.

3. Referencias

El presente Programa se complementa con las siguientes normas oficiales mexicanas, sus reformas o adiciones, o aquellas que las sustituyan:

NOM-001-SESH-2014, Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su operación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2014.

NOM-002-SESH-2009, Bodegas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción, operación y condiciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2009.

NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de gas L.P. para carburación. Diseño y construcción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2005.

NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011.

NOM-013-SEDG-2002, Evaluación de espesores mediante medición ultrasónica usando el método de pulso-eco, para la verificación de recipientes tipo no portátil para contener Gas L.P., en uso.

4. Cumplimiento del programa

Para efectos de cumplir con el programa, se debe evaluar la conformidad con las NOM aplicable, en las instalaciones, equipos y actividades que formen parte del permiso o autorización correspondiente, mediante actos de verificación, constatación y revisión documental.

La evaluación de la conformidad referida en el párrafo anterior debe ser realizada en términos de lo dispuesto en el PEC y en el acuerdo que reforma al mismo y deberá ser solicitada por el permisionario a una UV acreditada y aprobada en las NOM aplicable a la instalación o equipo objeto de su permiso o autorización, seleccionada a partir de lo dispuesto en el numeral 4.1 de este programa.

La UV que realice la evaluación de la conformidad señalada en este numeral, debe asentar los resultados de la misma en el reporte técnico que corresponda al tipo de permiso o autorización del permisionario solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el PEC y en el Acuerdo que reforma al mismo.

4.1 Asignación y selección de la UV.

Para que los permisionarios sujetos al cumplimiento del presente programa, estén en condiciones de atender el mismo, se establecen las siguientes asignaciones de UV según el tipo de permiso o autorización 
de que se trate:

a)	Permiso para TDD.

Estos permisionarios podrán seleccionar cualquiera de las UV que cuenten con acreditación 
y aprobación vigentes en la NOM-007-SESH-2010, o aquella que la sustituya, al momento que se lleve a cabo la verificación correspondiente.

b)	Permiso para DPD.

Estos permisionarios podrán seleccionar cualquiera de las UV que cuenten con acreditación 
y aprobación vigentes en la NOM-001-SESH-2014 para Plantas de Distribución o aquella que las sustituya, al momento que se lleve a cabo la verificación correspondiente.

c)	Permiso para EEXP.

Los permisionarios podrán seleccionar cualquiera de las UV que cuenten con acreditación 
y aprobación vigentes en la NOM-003-SEDG-2004, o aquella que la sustituya, al momento que se lleve a cabo la verificación correspondiente.

5. Calendarios

De conformidad con los tipos de permiso referidos en el numeral 1 de este Programa, se establecen los siguientes plazos para que los permisionarios presenten los resultados de la evaluación de la conformidad de sus instalaciones, equipos y actividades, mediante el reporte técnico aplicable.

Dicho reporte debe presentarse a la Agencia en formato físico con firmas autógrafas y en formato PDF por el representante legal del permisionario y por la UV, entregándose durante el transcurso del mes que corresponda a su tipo de permiso y a más tardar el último día hábil de dicho mes, por medio de un escrito libre debidamente firmado, en el que se indique el contenido del medio físico y digital, de conformidad con los siguientes calendarios:

|  | DPD | EEXP |
| --- | --- | --- |
| Entidad Federativa/Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciudad de México |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Hidalgo |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Estado de México |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Morelos |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Puebla |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Tlaxcala |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Aguascalientes |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Colima |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Guanajuato |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Jalisco |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Michoacán |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Nayarit |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Querétaro |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| San Luis Potosí |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Zacatecas |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Chihuahua |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Coahuila |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Durango |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Nuevo León |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Tamaulipas |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Baja California |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Baja California Sur |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Sinaloa |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Sonora |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Campeche |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Chiapas |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Guerrero |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Oaxaca |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Quintana Roo |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Tabasco |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Veracruz |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Yucatán |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |

Ejemplo: Los permisionarios de EEXP cuya instalación objeto de su permiso radique en la entidad federativa de Nuevo León, deben entregar a la Agencia el reporte técnico correspondiente a su tipo de permiso durante los días hábiles del mes de septiembre de 2017, y a más tardar el último día hábil 
de dicho mes.

|  |  | TDD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidad Federativa/Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciudad de México |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidalgo |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado de México |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Morelos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puebla |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlaxcala |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Aguascalientes |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Colima |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Guanajuato |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Jalisco |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Michoacán |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Nayarit |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Querétaro |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| San Luis Potosí |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Zacatecas |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Chihuahua |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Coahuila |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Durango |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Nuevo León |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Tamaulipas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Baja California |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Baja California Sur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Sinaloa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Sonora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Campeche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Chiapas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Guerrero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Oaxaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Quintana Roo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Tabasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Veracruz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Yucatán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Ejemplo: Los permisionarios de TDD, cuyo permiso radique en la entidad federativa de Guanajuato, deben entregar a la Agencia el reporte técnico correspondiente a su tipo de permiso durante los días hábiles del mes de junio de 2017, y a más tardar el último día hábil de dicho mes.

6. Tipos de Reportes

a)	Reporte Técnico Tipo A. Este tipo de reporte es aplicable para Semirremolques y Auto tanques para transporte, los cuales estén adscritos al permiso para TDD.

b)	Reporte Técnico Tipo E. Este tipo de reporte es aplicable para Plantas de Distribución de Gas L.P. que cuenten con el permiso para DPD.

c)	Reporte Técnico Tipo F. Este tipo de reporte es aplicable para Estaciones de Servicio con fin Específico, correspondiente al permiso de EEXP.

7. Sanciones

La inobservancia a las disposiciones del presente Programa, o el no atender la verificación de las instalaciones, equipos y actividades de Gas L.P. conforme a lo establecido en el mismo, será sancionada por la Agencia en los términos de la Ley, sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad o consecuencia civil, administrativa o penal a la que hubiere lugar.

8. Diversos

La información sobre las unidades de verificación acreditadas en términos de la Ley y debidamente aprobadas por la Agencia  así como la versión electrónica de los reportes técnicos correspondientes al tipo de permiso o autorización del permisionario, publicados mediante Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, pueden ser consultados en la página web de la Agencia, vía Internet, en la dirección electrónica: www.gob.mx/asea

Asimismo, para pronta referencia, el presente Programa estará disponible en la página web señalada en el párrafo anterior, a partir del día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Agencia interpretará para efectos administrativos el presente Programa y resolverá los casos no previstos en el mismo, que sean de su competencia.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Programa de Supervisión entrará en vigor el 1 de marzo de 2017 y su aplicación estará a lo dispuesto en los calendarios señalados en el numeral 5 del mismo.

Segundo. Para la interpretación y aplicación del Procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar a cabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas licuado de petróleo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, y su Acuerdo de modificación publicado el 29 de marzo de 2009, las menciones que se hacen a la Secretaría de Energía deben entenderse hechas a la Agencia.

En ese tenor, las menciones a la Dirección General de Gas L.P. de la Secretaría de Energía, deberán entenderse hechas a la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial. En el mismo sentido, las menciones a esa autoridad,  en materia de transporte de gas licuado de petróleo, se entenderán hechas a la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial.

Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil diecisiete.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes.- Rúbrica.

# Footnotes

En caso de que la información digital presente daños o por alguna razón sea ilegible, la autoridad requerirá al regulado el informe para ser remitido a la agencia en un término de 5 días hábiles.